Результаты государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды централизованной системы водоснабжения

В 2019 году было проведено и исследовано 12 проб питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям, 12 пробы питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям.

| Исследуемые показатели | Количество проб всего | Из них не соответствует санитарно- эпидемиологическим требованиям | % нестандартных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели | 12 | 12 | 100,0 |
| Микробиологические показатели | 12 | 0 | 0 |

Согласно, полученных результатов качество питьевой воды подаваемой населению п. Горный Красносулинского района из источника расположенного в пос. Донлесхоз Красносулинского района не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию химических веществ (общая жесткость, сухой остаток, сульфаты)

| Общая жесткость | Сульфаты | Сухой остаток |
| --- | --- | --- |
| Результаты исследования | Допустимый уровень | Результат исследования | Допустимый уровень | Результат исследования | Допустимый уровень |
| 21,3 мг/дм3 | Не более 7 Ж град. | 1065 мг/дм3 | Не более 500 мг/дм3 | 2392 мг/дм3 | Не более 1000 мг/ дм3 |

Красносулинский район Горненское городское поселения п. СХТ

| Общая жесткость | Сульфаты | Сухой остаток |
| --- | --- | --- |
| Результаты исследования | Допустимый уровень | Результат исследования | Допустимый уровень | Результат исследования | Допустимый уровень |
| 16,1 мг/дм3 | Не более 7 Ж град. | 811 мг/дм3 | Не более 500 мг/дм3 | 1729 мг/дм3 | Не более 1000 мг/ дм3 |